## EBUSD
# type (r;w;u;1-9)	class	name	comment	QQ	ZZ	PBSB	ID	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment	field	part (m;s)	type / templates	divider / values	unit	comment
# Globalfunktionen Menü
*r	global			1	15	0622
*w	global			1	10	0623
w		passwort	Globales Passwort setzen 256 04-042				04aa0040	password		UIN			256
r5;w		uhrzeit					02c80040	time		MIN
r2		sammelstoerung	Stellgröße für Sammelstörung 01-099				74800000	sammelstoerung		UCH
r2		smartgrid	Smart Grid Schaltzustand 02-047				78800000	smartgrid		UCH
#
# Warmwasser
*r	boiler			1	15	0622
*w	boiler			1	10	0623
r9;w		party	Partytimer				028b004e	party		UCH
r2;w		control	Betriebswahl-WW-Ladung-05-050				6580000e	ww_control		UCH	0=keine_Ladung;1=Automatik;2=Normalbetrieb;3=nach_Heizbetrieb
w		ww_temp_soll	Warmwasser-Temperatur-soll-01-004				6581000e	ww_temp_soll		temp4
r1		ww_temp_ist	Warmwasser-Temperatur-ist-01-004				7980000e	ww_temp_ist		temp4
r2		ww_temp_soll	Warmwasser-Temperatur-soll-01-004				7981000e	ww_temp_soll		temp4
r1		status	Status Warmwasserregelung-02-052				7982000e	status_ww_regelung		UCH	0=Abgeschaltet;1=Normal Ladebetrieb;2=Komfort Ladebetrieb;3=Zwangsdrosselung;4=Zwangsladung;5=Störung
# Heizkreis_2
*r	heating			1	15	0622
*w	heating			1	10	0623
r2;w		control	Betriebswahl-Heizung-03-050				6383000a	heating_control		UCH	0=Standby;1=Automatik_1;2=Automatik_2;3=Automatik_3;4=Normalbetrieb;5=Sparbetrieb;6=Sommerbetrieb;7=Handbetrieb Heizen;10=Gemäß Führungskreis;241=Unbekannt
r2;w		room_normal	Raumtemperatur-normal-01-001				6384000a	rt_normal		temp4
r2;w		room_spar	Raumtemperatur-spar-03-053				6385000a	rt_spar		temp4
r2;w		room_behaglichkeit	Behaglichkeit 03-058				6386000a	rt_behaglichkeit		temp4
#w		circulation	Zirkulation aktivieren bei PW				6586000c			UCH
r2		pump	Status Heizkreispumpe-01-020				7580000a	heizkreispumpe		onoff
#r		circulation	Status Zirkulation lesen				7682000c			onoff
#w		circulation	Zirkulation aktivieren				7682000c			UCH
r2		room_soll	Raumtemperatur-soll				7781000a	rt_soll		temp4
r2		hk_vl_ist	Heizkreis-VL-ist-00-002				7782000a	hk_vl_ist		temp4
r2		hk_vl_soll	Heizkreis-VL-soll-01-002				7783000a	hk_vl_soll		temp4
r5		outsideavg	mittlere-Aussentemperatur-02-020				7784000a	outsideavg		temp4
r2		status_hk_regelung	Status Heizkreisregelung-02-051				7785000a	status_hk_regelung		UCH	0=Abgeschaltet;1=Normal Heizbetrieb;2=Komfort Heizbetrieb;3=Spar Heizbetrieb;4=Frostschutzbetrieb;5=Zwangsabnahme;6=Zwangsdrosselung;7=Ferienbetrieb;8=Partybetrieb;12=Störung;13=Handbetrieb;20=Nachtlüftung;21=Belüftung;23=Heizbetrieb extern;24=Abwesend Heizbetrieb
# Wärmemanager
*r	heatmanager			1	15	0622
*w	heatmanager			1	10	0623
r2		speicher_ist	Puffertemperatur_ist-00-015				7a800010	speicher_ist		temp4
r4		speicher_soll	Anlagentemperatur-soll-01-107				7a830010	speicher_soll		temp4
r2		heatpower	Heizleistung-Heizbetrieb				7a840010	heatpower		percent5
# Wärmepumpe
*r	heatpump			1	15	0622
*w	heatpump			1	10	0623
r3		pump_wp	Pumpe-Waermeerzeuger				7b800002	wp_pump		UCH
r3		vd	Verdichter-01-076				7b810002	verdichter		UCH
r3		pump_wqg	Waermequelle-Geblaese				7b820002	wq_geblaese		UCH
r1		av	Abtauventil				7b830002	abtauventil		onoff
r9		abtau_frost	Abtaufrostschutz				7b840002	abtaufrostschutz		onoff
r2		vl_ist	Vorlauf-Waermeerzeuger-00-007				7d800002	hp_vl_ist		temp4
r2		vl_soll	Vorlauf-Waermeerzeuger-soll-01-007				7d810002	hp_vl_soll		temp4
r2		rl	Ruecklauf-Waermeerzeuger-00-008				7d820002	hp_rl_temp		temp4
r1		wq_eintrittstemperatur	Waermequelle-Eintrittstemperatur-00-071				7d830002	wq_temp		temp4
r2		heissgastemperatur	Heissgastemperatur-im-Kaeltekreis-00-072				7d840002	hg_temp		temp4
r1		verdampfertemperatur	Verdampfertemperatur-im-Kaeltekreis-00-074				7d850002	vd_temp		temp4
r1		mode	Status-Waermeerzeuger-02-053				7d860002	status		UCH	0=Abgeschaltet;1=Heizbetrieb;2=Vorlaufzeit Heizbetrieb;3=Extern gesperrt;4=Kühlbetrieb;5=Vorlaufzeit Kühlbetrieb;6=Vorlaufzeit Abtaubetrieb;7=Abtaubetrieb;8=Stoerung;9=Abtropfen;10=Abtausperrzeit;11=Abtau Vorheizung;12=Abtauen 1;13=Abtauen 2;14=Abtauen 3;15=Alarm;16=Stoerung;17=Blockiert;21=TWVmax Abschaltung;22=TWVsoll Abschaltung;23=TWEmax Abschaltung;24=TWAmin Abschaltung;25=TKAmin Abschaltung;26=Bivalenzabschaltung;27=Warmwasser Ladesperre;28=Minimale Auszeit;29=Minimale Einzeit;36=Passivkuehlung;37=Heizbetrieb angefordert;38=Kuehlbetrieb angefordert;39=Absaugen;40=Oehl Rueckfuehrung
r9		schaltzyklen	Schaltzyklen				7d870002	schaltzyklen		cycles
r9		betriebstunden	Betriebsstunden				7d880002	betriebsstunden		hours
r2		vl_energiemessung	Vorlauftemperatur Energiemessung				7d8b0002	vl_energie		temp4
r2		rl_energiemessung	Rücklauftemperatur Energiemessung				7d8c0002	rl_energie		temp4
r2		volumenstrom_hz	HZ-Volumenstrom-Energie-21-002				7d8d0002	hp_strom_hz		mass
r2		temp_vl_ww_energie_hg	WW-Temperatur-separate-Energie-21-004				7d8e0002	t_strom_hz		temp3
r2		volumenstrom_hg	HG-Volumenstrom-Energie-WW-21-006				7d8f0002	hp_strom_hz		mass
r9		heizenergie_kwh	Heizenergie-kWh-23-001				7d900002	heiz_energie_kwh		energy2
r9		heizenergie_mwh	Heizenergie-MWh-23-010				7d910002	heiz_energie_mwh		energy3
r2		heizleistung_kW	Heizleistung-kW				7d920002	heizleistung		power1	10
r9		abtauenergie_kwh	Abtauenergie-kWh-23-004				7d930002	abtauenergie_kwh		energy2
r9		abtauenergie_mwh	Abtauenergie-MWh-23-011				7d940002	abtauenergie_mwh		energy3
r9		ww_energie_kwh	Warmwasserenergie-kWh-23-006				7d950002	ww_energie_kwh		energy2
r9		ww_energie_mwh	Warmwasserenergie-MWh-23-013				7d960002	ww_energie_mwh		energy3
r2		heizleistung_sep_ww	Heizleistung-separate-WW-Ladung				7d970002	heizleistug_ww		power1	10
r2;w		abtaustart_manuell	Abtaustart-manuell-15-000				69820002	abtaustart_manuell		onoff
#r	temperature	outside	Aussentemperatur		15	0621	00800048			temp4						temperature
#r	global	uhrzeit			15	0622	02c80040

## Änderungen
# als Beispiel falls mit Adresse 0621 alle Werte ausgelesen werden sollen
#r	heatpump	mode	Status-Waermeerzeuger-02-053		15	0621	7d860002			parameter				status		UCH	0=Abgeschaltet;1=Heizbetrieb;2=Vorlaufzeit Heizbetrieb;3=Extern gesperrt;4=Kühlbetrieb;5=Vorlaufzeit Kühlbetrieb;6=Vorlaufzeit Abtaubetrieb;7=Abtaubetrieb;8=Stoerung;9=Abtropfen;10=Abtausperrzeit;11=Abtau Vorheizung;12=Abtauen 1;13=Abtauen 2;14=Abtauen 3;15=Alarm;16=Stoerung;17=Blockiert;21=TWVmax Abschaltung;22=TWVsoll Abschaltung;23=TWEmax Abschaltung;24=TWAmin Abschaltung;25=TKAmin Abschaltung;26=Bivalenzabschaltung;27=Warmwasser Ladesperre;28=Minimale Auszeit;29=Minimale Einzeit;36=Passivkuehlung;37=Heizbetrieb angefordert;38=Kuehlbetrieb angefordert;39=Absaugen;40=Oehl Rueckfuehrung
#letzte Anpassung 15.02.2020
#Trennzeichen geänder „_“ zu „-“ 15.02.2020
# partymodus und boilerstatus hinzu → 12.09.2018
#pollinginterval eingetragen 13.06.2022
#pollinginterval geändert 04.07.2022
# Groß/Kleinschreibung,Trennzeichen room_behaglichkeit → - 04.12.2022
#temp4 von temperture gewechselt - templates angepasst Home Assistant 25.03.2023
# Alles angepasst an Home Assistant und Ebusd V23.1 -> 01.04.23
# diverse Pollingzeiten r5 auf r2 angepasst 22.05.2023
# Abtaustart manuell hinzugefügt Zeile 72 → 24.11.2023